환경관리대행기관 지정 구비서류 및 세부 지정 요건

구분	구비서류
신규 지정	신청서(붙임참조)
	영업소재지 및 실험실소재지의 건물등기부등본 또는 임대차계약서 사본 등
	법인의 경우 - 법인등기부등본 원본, 사업자등록증 사본(이 경우 법인등기부등본 사업목적란에 환경관리대행업 명시하여야하며 명시가 안되어 있을 경우 주주총회결의서와 정관 제출요망) 개인의 경우 - 사업자등록증 사본(사업목적란에 환경관리대행업 명시)
	기술인력 (기준붙임참조)	재직을 증명하는 서류(고용보험가입확인서, 개인별 국민연금가입확인서, 건강보험가입확인서 등에서 택일)
		국가기술자격수첩원본
		근무확인서(붙임참조)
	실험기기 보유현황(붙임참조) 및 실험기기의 확보를 증명하는 서류(세금계산서, 거래명세서)와 사진, 자동차 등록증 및 사진 ※측정분석업무 전반에 대한 대행 계약의 경우는 계약서 첨부

구분	구비서류
변경 지정	○ 상호 변경, 대표자 변경 - 지정 변경 신고서, 법인등기부등본(또는 사업자등록증), 환경관리대행기관 지정서 원본
	○ 영업소 또는 실험실 소재지 변경 - 지정 변경 신고서, 법인등기부등본, 건물등기부등본, 임대차계약서, 환경관리대행기관 지정서 원본
	○기술인력의 변경 - 지정 변경 신고서, 선임자 재직 및 해임자 퇴직을 증명하는 서류(국민연금가입확인서 등), 국가기술자격수첩 자격증원본, 환경관리대행기관 지정서 원본 - 변경 전후의 기술인력 현황자료(교육이수여부 표기요망), 근무확인서(선임자만 작성)
	○ 실험시설 또는 장비(차량포함) - 지정 변경 신고서, 실험기기의 변경 전후 현황(제품명, 모델명, 제조일자, 정도검사일자, 교정일자, 초자류 및 기타 시험시약류 모두포함 등, 양식참조) 및 기기의 확보를 증명하는 서류(세금계산서, 거래명세서)와 사진, 자동차 등록증 및 사진, 환경관리대행기관 지정서 원본

■ 환경관리 대행기관의 지정 등에 관한 규칙 [별지 제1호서식] <개정 2012.6.15>

[  ] 유 독 물

[  ] 대기환경

[  ] 수질환경

관리 대행기관 지정 신청서

※ 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.

접수번호

접수일

발급일

처리기간

10일

신청인	상호(사업장 명칭)	사업자등록번호
	대표자성명	생년월일
	주소(법인은 주된 사무지소재지)	전화번호
소재지	영업소
	실험실

「환경관리 대행기관의 지정 등에 관한 규칙」 제4조제1항에 따라 관리대행기관의 지정을 받고자 신청합니다.

2018 년     11 월          일장

신청인

(서명 또는 인)

경기도지사

귀하

신청인

제출서류

1. 「환경관리 대행기관의 지정 등에 관한 규칙」 제2조제1항 각 호의 어느 하나에 해당함을 증명하는 서류(같은 규칙 제2조에 따른 관리대행기관으로 지정받고자 하는 자만 제출합니다)

2. 기술능력 보유현황을 증명하는 서류(「환경관리 대행기관의 지정 등에 관한 규칙」 제3조에 따른 관리대행기관으로 지정받고자 하는 자만 제출합니다)

3. 시설 및 장비명세서(「환경관리 대행기관의 지정 등에 관한 규칙」 제3조에 따른 관리대행기관으로 지정받고자 하는 자만 제출합니다)

수수료

없음

담당 공무원

확인사항

1. 법인 등기사항 증명서(법인)

2. 사업자등록증(개인)

3. 국가기술자격증(개인)

행정정보 공동이용 동의서

본인은 이 건 업무처리와 관련하여 담당 공무원이 「전자정부법」제36조에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 위의 담당 공무원 확인 사항을 확인하는 것에 동의합니다.   *동의하지 않는 경우에는 신청인이 직접 관련 서류를 제출하여야 합니다.

신청인

(서명 또는 인)

행정정보 공동이용 동의서

본인은 이 건 업무처리와 관련하여 담당 공무원이 「전자정부법」제36조에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 위의 담당 공무원 확인 사항을 확인하는 것에 동의합니다.   *동의하지 않는 경우에는 신청인이 직접 관련 서류를 제출하여야 합니다.

신청인                                  (서명 또는 인)

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

■환경관리 대행기관의 지정 등에 관한 규칙 [별지 제3호서식] <개정 2012.6.15>

관리 대행기관 지정 변경신고서

※ 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.

접수번호

접수일

처리일자

처리기간  5일

신고인	상호(사업장 명칭)
	대표자성명	생년월일
	주소(법인은 주된 사무실 소재지)	전화번호
변경내용	변경내역
	변경사유

「환경관리 대행기관의 지정 등에 관한 규칙」 제4조제4항에 따라 관리대행기관 지정사항의 변경을 신고합니다.

년          월          일장

신고인

(서명 또는 인)

○○시장(도지사)

귀하

첨부서류

1. 관리대행기관지정서

2. 다음의 지정사항 변경내용을 증명하는 서류 1부.

가. 양도ㆍ상속 또는 합병

나. 소재지의 변경

다. 상호 또는 대표자의 변경

라. 기술인력 또는 시설ㆍ장비의 변경

수수료

없음

처리절차

신고서 작성	□	접수	□	검토	□	결재	□	관리대행기관 지정서 (변경사항 등재) 환송

신고인

시ㆍ도(민원실)

시 ㆍ 도

시 ㆍ 도

x

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

□ 예) 대기장비명세표(지정분야별 작성)                  원본파일 제출요망(담당공무원 이메일제출)

구분	장 비 명	제작사	모델/일련번호	수량	등록일자	삭제일자	확인
황산화물,암모니아,이황화탄소,황화수소,질소산화물,HCHO,브롬,벤젠,염화수소,플르오르,시안화수소,페놀,비소	가스시료채취기	ASTEK(한국)	SGS-I/ SGC-C075	1	2002-12-17
	가스시료채취기	ASTEK(한국)	SGS-I/ SGC-C339	1	2007-10-20
황산화물,일산화탄소,질소산화물	대기배출가스측정기	EUROTRON	GREEN LINE 9000/91178	1	2005-03-11
	대기배출가스측정기	EUROTRON	GREEN LINE MK2/25242	1	2002-04-20
먼지,아연화합물,카드뮴,납,크롬,구리,니켈,수은화합물	반자동식시료채취기	ASTEK(한국)	AST-MC/ SDS-C0094	1	2002-12-17
	반자동식시료채취기	ASTEK(한국)	AST-MC/ SDS-C0123	1	2007-10-20
공통	기압계	SATO	BAROMETER/ 57123	1	2003-03-05
공통	DRY OVEN	명성이화학	NONE(TEMP:300℃)/030123	1	2003-06-10
공통	전기식지시저울	METTLER	BB 1300/42123	1	2000-03-21
매연	링겔만스모그챠트표	링겔만스모그챠트표
공통	킬달분해장치	창신과학	C-H6	1	2003-06-10
공통	원자흡광광도계	VARIAN	SPECTAA 400/SN20123	1	2003-11-05
공통	흡광광도계(UV)	VARIAN	CARY 1E/ 5051123	1	2010-03-20
차 량		현대자동차	스타렉스 (91도0000)	1	2010-04-21

▣ 기술인력 현황표

성명	자격사항	생년월일	등록일자	비 고
홍길동	산업위생관리기사	1900-01-01	2011-00-22

환경관리대행기관지정 시설 및 장비

가. 대기분야

(규격 : 대기오염공정시험방법 참조)

측정항목	시험방법	실 험 기 기 명	수 량
1. 시료채취	가스상 및 입자상물질	⑴ 시료채취장치 ⑵ 열전대온도계 ⑶ 기압계 ⑷ 순간유량계 ⑸ 피토관	각 1대 이상
2. 황산화물	가. 침전적정법	시료채취장치	1대 이상
	나. 중화적정법	⑴ 시료채취장치 ⑵ 데시캐이타	1대 이상
3. 암모니아	가. 인도페놀법	⑴ 시료채취장치 (Stack Sampler) ⑵ 광전광도계 또는 광전분광광도계	각 1대 이상
	나. 중화적정법	⑴ 광전광도계 또는 광전분광광도계 ⑵ 전기로 ⑶ 백금접시	각 1대 이상
4. 이황화탄소	가. 흡광광도법	⑴ 시료채취장치 ⑵ 광전광도계 또는 광전분광광도계	각 1대 이상
	나. 가스크로마토그래피법	가스크로마토그래피(G.C)	1대 이상
5. 황화수소	가. 흡광광도법(메틸렌 불루법)	⑴ 시료채취장치 ⑵ 광전광도계 또는 광전분광광도계	각 1대 이상
	나. 용량법(요오드적정법)	시료채취장치	1대 이상
6. 먼 지	가. 반자동식 채취기에 의한 방법	⑴ 반자동시료채취기 ⑵ 건조기	각 1대 이상
	나. 수동식(조립)채취기에 의한 방법	시료채취장치	1대 이상

측정항목	시험방법	실 험 기 기 명	수 량
7. 매 연	링겔만매연농도법 (Ringelmann smoke chart)	링겔만 매연농도표	1대 이상
8. 일산화탄소	가. 비분산 적외선법	⑴ 시료채취장치 ⑵ 적외선분석계	각 1대 이상
	나. 정전위전해법	정전위전해분석계	1대 이상
	다. 가스크로마토그래프법	가스크로마토그래피	1대 이상
9. 질소산화물	가. 슬포닐아미드 혼합용액	⑴ 시료채취장치 ⑵ 광전광도계 또는 광전분광광도계 ⑶ 시료채취용주사기 ⑷ 오존발생장치	각 1대 이상
	나. 페놀디슬포신법	⑴ 시료채취장치 ⑵ 광전광도계 또는 광전분광광도계 ⑶ 자기증발접시	각 1대 이상
10. 포름 알데히드	가. 액체크로마토 그래프법	⑴ 시료채취장치 ⑵ 액체크로마토그래프	1대 이상
	나. 크로모트로핀산법	⑴ 시료채취장치	1대 이상
	다. 아세틸 아세톤법	⑴ 시료채취장치	1대 이상
11. 브롬화합물	가. 흡광광도법	⑴ 시료채취장치 ⑵ 광전광도계 또는 광전분광광도계	1대 이상
	나. 적정법	⑴ 시료채취장치	1대 이상
12. 벤젠화합물	가. 가스크로마토 그래프법	⑴ 시료채취장치 ⑵가스크로마토그래피	각1대 이상
	나. 흡광광도법	⑴ 시료채취장치 ⑵ 광도계	각1대 이상
13. 아연화합물	가. 원자 흡광광도법	⑴ 시료채취장치 ⑵ 원자흡광분석장치 ⑶ 아연의 중공음극램프	각1대 이상
	나. 흡광광도법	⑴ 시료채취장치 ⑵ 광전광도계 또는 광전분광광도계	각1대 이상

※ 특정대기유해물질은 ‘측정대행업 등록․관리 업무처리 지침’ 준용 및 ‘대기오염공정시험방법’ 참조

나. 수질분야

(규격 : 수질오염공정시험방법 참조)

측정항목	시험방법	실 험 기 기 명	수 량
1. pH	전극법	⑴ pH메타 ⑵ pH표준액(pH4, pH7, pH10)	1개 이상 각 1개 이상
2. BOD	적정법	⑴ BOD용 배양기 ⑵ BOD 병	1개 이상 30개 이상
3. COD	적정법	⑴ 환류냉각장치(환저플라스크 300-500㎖ 포함) ⑵ 수욕조	4세트 이상 1대 이상
4. SS	여지법	⑴ 유리섬유여지(GF/C) ⑵ 진공펌프(1개 이상) ⑶ 여과기 ⑷ 데시케이터 ⑸ 건조기 ⑹ 전자저울	100매 이상 1대이상 1대이상 1대이상
5. 크롬	가. 원자흡광 광도법	⑴ 원자흡광광도계 ⑵ 크롬중공음극램프 ⑶ 가스(가연성 및 조연성)	1대 이상 1개 이상
	나. 흡광광도법	광전광도계 또는 광전분광광도계
	다. 유도결합 플라스마 발광광도계	⑴ 유도결합플라스마발광광도 분석장치(ICP) ⑵ 아르곤가스	1대 이상 1통 이상

※ 특정수질유해물질은 ‘측정대행업 등록․관리 업무처리 지침’ 준용 및 ‘수질오염공정시험방법’ 참조

다. 시약

◦ ‘측정대행업 등록․관리 업무처리 지침’ 준용 및 ‘대기․수질오염공정시험방법’ 참조

<붙임 3>

빈칸 자필로 작성하세요

근  무  확  인  서

본인은 20  .   .   . 부터  20  .   .   . 현재까지 아래 회사에 근무하고 있음을 확인하며 기술자격수첩을 대여하는 등 위법한 행위를 한 때에는 어떠한 행정처분도 감수하겠습니다.

20  .    .     .

주민등록번호 :

성        명 :          (서명 또는 지장)

아        래

회 사 명 :

근무부서 :

자 격 증 :

자격증번호 :

[별표 1] <개정 2018. 1. 17.> 환경관리대행기관의 지정요건(제3조제1항관련) 1. 대기환경관리대행기관의 지정요건
기술능력	시설및장비
	실험기기 및 장비	실험실 및 사무실
1. 대기관리기술사 또는 환경관련업무에 5년 이상 종사한 대기환경기사 1인 이상 2. 대기환경기사 또는 환경관련업무에 4년 이상 종사한 대기환경산업기사 1인 이상 3. 대기환경산업기사 1인 이상 4. 분석요원 1인 이상	1. 다음 항목을 대기오염공정시험방법에 의하여 측정·분석할 수 있는 실험기기 및 장비 가. 황산화물(SO2) 나. 암모니아 다. 이황화탄소 라. 황화수소 마. 먼지 바. 매연 사. 일산화탄소 아. 질소산화물 자. 포롬알데히드 차. 브롬화합물 카. 벤젠화합물 타. 아연화합물 파. 대기환경보전법 제22조의 규정에 의하여 자가측정하여야하는 특정대기유해물질(대행관리하고자 하는 배출시설에서 동일한 특정대기유해물질을 배출하는 경우에 한한다) 2. 시료채취용 차량(시료변질방지용 설비를 갖춘 차량을 말한다) 1대 이상	1. 실험실 : 실용면적 20㎡ 이상 2.<삭제>
2. 수질환경관리대행기관의 지정요건
기술능력	시설및장비
	시험기기 및 장비	실험실 및 사무실
1. 수질관리기술사 또는 환경관련업무에 5년 이상 종사한 수질환경기사 1인 이상 2. 수질환경기사 또는 환경관련업무에 4년 이상 종사한 수질환경산업기사 1인 이상 3. 수질환경산업기사 또는 환경기능사 1인 이상 4. 분석요원 1인 이상	1. 다음 항목을 수질오염공정시험방법에 의하여 측정·분석할 수 있는 실험기기 및 장비 가. 수소이온농도(pH) 나. 생물화학적산소요구량(BOD), 화학적산소요구량(COD) 다. 부유물질(SS) 라. 크롬(Cr) 마. 「물환경보전법」 제46조에 따라 자가측정하여야 하는 특정수질유해물질(관리대행하고자 하는 배출시설에서 동일한 특정수질유해물질을 배출하는 경우에 한한다) 2. 시료운반용 차량(시료변질방지용 설비를 갖춘 차량을 말한다) 1대 이상	1. 실험실 : 실용면적 20㎡ 이상 2.<삭제>
비고 1. 내지 3. 삭제 <2000.5.12> 4. 다음 각 목 중 어느 하나에 해당하는 자가 환경관리대행기관으로 지정을 받으려는 경우에는 공통되는 기술능력은 중복하여 갖추지 아니할 수 있다. 가. 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제16조제1항에 따른 측정대행업의 등록을 한 자 나. 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 제28조제1항에 따른 가축분뇨시설관리업의 허가를 받은 자 다. 「하수도법」 제53조제1항에 따른 개인하수처리시설관리업의 등록을 한 자 4의2. 분석요원은 다음 각 목 중 어느 하나의 자격을 갖춘 자로 한다. 가. 화학분석기능사·환경기능사 나. 대기환경기사·수질환경기사 또는 대기환경산업기사·수질환경산업기사 다. 화공기사 또는 화공산업기사 라. 환경측정분석사 5. 「환경기술개발 및 지원에 관한 법률」, 「대기환경보전법」, 「물환경보전법」, 「소음·진동관리법」, 「폐기물관리법」, 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」, 「하수도법」, 「유해화학물질 관리법」 또는 「먹는물관리법」에 따라 허가를 받거나 등록 등을 한 자가 환경관리대행기관으로 지정을 받으려는 경우에는 그 공통되는 시설 및 장비는 중복하여 갖추지 아니할 수 있다. 5의2. 시설 및 장비중 시료운반용 차량은 이를 임차할 수 있다.
6. 환경관리대행기관으로 지정을 받으려는 자가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자와 측정·분석 업무 대행계약이나 측정·분석 시설·장비 공동사용계약을 맺은 경우에는 해당 시설·장비를 갖추지 아니할 수 있고, 측정·분석 업무 전부에 대하여 대행계약을 맺은 경우에는 해당 시설·장비와 분석요원을 갖추지 아니할 수 있다. 가. 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제16조제1항에 따른 측정대행업의 등록을 한 자 나. 그 밖에 대기환경 또는 수질환경에 대한 측정·분석을 할 수 있는 시설·장비 및 분석요원을 갖춘 연구시설 7. 제6조의 규정에 의하여 관리대행기관의 지정이 취소된 자 또는 환경기술개발및지원에관한법률 제18조제5항의 규정에 의하여 방지시설업의 등록취소가 된 자의 경우에는 취소처분을 받은 후 2년이 경과하였을 것

화학물질관리법 시행령 제12조(유해화학물질관리자)

② 유해화학물질관리자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이어야 한다.

1. 「국가기술자격법」에 따른 화공안전기술사·화공기술사·가스기술사·대기관리기술사·수질관리기술사·폐기물처리기술사 또는 산업위생관리기술사 자격을 소지한 사람

2. 「국가기술자격법」에 따른 화공기사·산업안전기사·가스기사·수질환경기사·대기환경기사·폐기물처리기사 또는 산업위생관리기사 자격을 소지한 사람

3. 「국가기술자격법」에 따른 산업안전산업기사·수질환경산업기사·대기환경산업기사·폐기물처리산업기사·위험물산업기사·가스산업기사 또는 산업위생관리산업기사 자격을 소지한 사람

4. 「국가기술자격법」에 따른 가스기능사·환경기능사 또는 위험물기능사 자격을 소지한 사람

5. 「고등교육법」에 따른 전문대학 이상의 대학에서 화학 관련 교과목을 이수한 사람으로서 법 제33조에 따른 유해화학물질 안전교육을 32시간 이상 받은 사람

6. 「초·중등교육법 시행령」 제90조제1항제10호에 따른 산업수요 맞춤형 고등학교와 같은 법 시행령 제91조제1항에 따른 특성화고등학교의 화학 관련 학과를 졸업한 사람으로서 법 제33조에 따른 유해화학물질 안전교육을 32시간 이상 받은 사람

7. 화학물질 취급 현장에서 3년 이상 종사한 사람으로서 법 제33조에 따른 유해화학물질 안전교육을 32시간 이상 받은 사람

8. 그 밖에 환경부장관이 제1호부터 제7호까지에 해당하는 사람과 동등한 자격이 있다고 인정하여 고시한 사람