‘16년 하절기 에너지사용 제한 공고내용(요약)

□ 시행기간 : ‘16.8.10.(수) ~ ’16.8.26.(금) (3주간)

ㅇ 문 열고 냉방 영업 금지, 냉방온도 제한(민간 권고, 공공 의무)을 실시

* ‘문 열고 냉방영업 금지’ 위반에 대한 과태료 부과는 ‘16.8.11.(목)부터 적용

구 분	제한대상	제외대상	제한내용
문 열고 냉방 영업 금지 ․‘16.8.11.(목) 부터 과태료	외기와 출입문이 접한 점포, 상가, 건물 등	냉방기 미설치 사업장, 지하도상가 등	․냉방기를 가동한 채 문을 열고 영업하는 행위 금지
공공기관 냉방온도* (의무사항)	공공기관 (2만여 개소)	학교, 도서관, 민원실, 의료기관, 전시실, 대중교통시설 등	․냉방기 가동시 실내온도 28℃이상 유지(단, 가스냉방, 지역냉방 등을 사용하는 경우는 26℃이하 유지)
민간부문 냉방온도 (권장사항)	계약전력 1백kw 이상 (약 8.8만여개소)	공동주택, 사회복지시설, 강의실, 숙박시설, 공연장, 전시장, 회의장 등	․피크시간대(10∼12시, 14∼17시) 실내온도 26℃이상 유지(단, 토, 일, 공휴일 제외)

* 공공기관 냉방온도 규제는 「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정(산업부 고시)」에 따라 상시 시행중