태양광설비 자체 안전점검 체크리스트

발전소명		설비용량(kW)
발전사업 허가번호		발전소 소재지 (광역단위)
설치형태	□ 건축물 □ 임야 □ 수상 □ 기타
사용전 검사일		준공 검사일 (완료한 경우)
담당자		연락처	회사
			휴대폰
			이메일

		점검사항	점검결과 (O, X)	미흡한 경우 조치계획
공통 점검사항		1. 외관상 모듈 파손이나 균열이 있는가?
		2. 모듈-지지대 조립은 헐거움 없이 단단히 조립하였는가?
		3. 지지대의 휨 또는 콘크리트(기초 등)에 균열이 있는가?
		4. 설치된 모듈이 청결하게 유지되고 있는가?
		5. 인버터 내부 결속상태는 양호한가?
		6. 인버터 내부 온도상승 또는 생물 등의 침입흔적이 있는가?
		7. 접속함 및 분전함의 발열여부는 없는가?
		8. 전기설비 노후화, 전선처짐 등이 있는가?
		9. 주변환경에 의해 모듈에 음영이 발생하는가?
분야별점검사항	산지	1. 배수라인 맨홀의 이물질이 있는가?
		2. 설치된 구조물의 변형이 있는가?
		3. 지지대의 침하가 없으며, 고정 상태는 안전한가?
		4. 발전소 부지 내에 지반침하, 토사유출이 있는가?
		5. 축대의 균열, 누수 등이 있는가?
		6. 임도 및 경사면 배수시설이 적정하게 설치되어 있는가?
	건축물	1. 지지대와 구조물간 헐거움 없이 단단히 결착되었는가?
		2. 지붕방수에 문제는 없는가?
		3. 태양광 이외에 추가하중 적재여부가 있는가?

* 수상태양광의 경우 공통점검사항만 작성