2019. 8. 1.(목)

2019년 제 7회 경관위원회 심의 결과

	문화자원과

2019년 제7회 전라남도 경관위원회 심의 결과

경관법 제31조 및 시행령 제26조의 규정에 따른 2019년 제7회 전라남도 경관위원회 심의결과를 보고 드림.

Ⅰ		심의개요

❍ 일     시 : 2019. 7. 31.(수) 14:00 ~ 15:30

❍ 장     소 : 정약용실(행정동 9F)

❍ 참  석  자 : 전라남도 경관위원회 위원 9명

❍ 상정 안건  : 1건(건축물)

- 제1호 고흥 남계지구(3블럭) 공동주택 신축공사(A=24,366㎡, 14F)

Ⅱ		심의결과(조건부 의결)

안건명 및 심의의견	심의결과	조건항목	비 고
□ 고흥 남계지구(3블럭)공동주택 신축공사 - 보행 동선의 연계성 재검토(2건) ․ 각 동간 보행 연결로 확보 및 계획선 도면에 표현 ․ 103동과 맘스스테이션 간 연결동선 확보 및 계획선 도면에 표현 - 수목 식재계획 재검토(4건) ․ 가로변 2열 식재 ․ 건축물 주변은 수관 폭을 고려하여 수종 도입 검토 ․ 건축물과 이격 부지에는 충분한 녹음을 제공할 수종 도입 ․ 옥상 녹화 적극 검토 - 대로변에서의 압박감 해소방안 강구(1건) ․ 건축물 색채 혹은 조경으로 해결방안 검토 - 색채 재검토(1건)	조건부 의 결	8건

Ⅲ		조치계획

□ 「고흥 남계지구(3블럭) 공동주택 신축공사」조건부 의견 조치계획을 다음 서식에 의거 보완 제출       (자문위원 확인 후 제출)

‣ 자문위원 :   동행 건축사사무소 대표 김수정

도시주택연구소    대표 연규현

※ 제시의견 중 반영 사항에 대하여는 아래 조치계획서 참조하여 작성

◇ 경관에 대한 배치도, 투시도, 그림파일 등

⇒ http://www.jeonnam.go.kr → 문화자원과 → 위원회 → 84번 샘플자료 참조

◇ 경관위원회 심의 전후 개선 사례서

⇒ http://www.jeonnam.go.kr → 문화자원과 → 위원회 → 101번 샘플자료 참조